
附件

2020年计量器具型式批准获证企业监督检查

情况汇总表

	序号
	单位名称
	检查结果
	整改措施

	1
	湖北泰和电气有限公司
	符合要求
	

	2
	湖北五岳传感器有限公司
	符合要求
	

	3
	京山轻机机电科技有限公司
	已停产，场地设备已整体出售
	停止生产

	4
	荆州市江汉金钥仪表有限公司
	不具备生产条件
	停止生产

	5
	荆州市明德科技有限公司
	符合要求
	

	6
	荆州市先博石油科技有限公司
	不具备生产条件
	停止生产

	7
	湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司
	符合要求
	

	8
	上海岩联工程技术有限公司武汉分公司
	样机保存制度未有效落实
	责令整改

	9
	武汉测压仪表有限公司
	符合要求
	

	10
	武汉超宇测控技术有限公司
	符合要求
	

	11
	武汉联易电气技术有限公司
	不具备生产条件
	停止生产

	12
	武汉市江新仪表有限公司
	部分在用计量器具未按规定量值溯源
	责令整改

	13
	武汉市天虹仪表有限责任公司
	符合要求
	

	14
	武汉四方光电科技有限公司
	目前处于停产状态
	

	15
	武汉松野智能仪表有限公司
	样机保存制度未有效落实、部分在用计量器具未按规定量值溯源
	责令整改

	16
	武汉益控科技有限公司
	样机保存制度未有效落实
	责令整改

	17
	武汉长锋发电设备有限公司
	不具备生产条件
	停止生产

	18
	武汉中核仪表有限公司
	样机保存制度未有效落实
	责令整改

	19
	宜昌博搭自动化设备有限公司
	不具备生产条件
	停止生产

	20
	宜昌东政仪器有限责任公司
	样机保存制度未有效落实、出厂检验记录填写不规范
	责令整改

	21
	宜昌海尔克斯厨房科技有限公司
	目前处于停产状态
	

	22
	宜昌惠诚自动化设备有限责任公司
	出厂检验制度不规范、个别产品未申报型式批准
	责令整改

	23
	宜昌市德卡电气有限责任公司
	样机保存制度未有效落实、出厂检验记录填写不规范
	责令整改

	24
	宜昌市力天电气有限责任公司
	符合要求
	

	25
	宜昌市盛川特种仪表有限公司

（原宜昌市特种仪表仪器厂）
	符合要求
	

	26
	宜昌天心仪表有限公司
	样机保存制度未有效落实、出厂检验记录填写不规范、部分在用计量器具未按规定量值溯源
	责令整改

	27
	宜昌同顺工控有限责任公司
	不具备生产条件
	停止生产

	28
	宜昌原宜仪表有限公司
	样机保存制度未有效落实、出厂检验记录填写不规范、部分在用计量器具未按规定量值溯源
	责令整改

	29
	宜昌兆峰自动化仪表有限责任公司
	符合要求
	


— 4 —

— 3 —


