附件

2020年计量器具型式批准获证企业监督检查

情况汇总表

| 序号 | 单位名称 | 检查结果 | 整改措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖北泰和电气有限公司 | 符合要求 |  |
| 2 | 湖北五岳传感器有限公司 | 符合要求 |  |
| 3 | 京山轻机机电科技有限公司 | 已停产，场地设备已整体出售 | 停止生产 |
| 4 | 荆州市江汉金钥仪表有限公司 | 不具备生产条件 | 停止生产 |
| 5 | 荆州市明德科技有限公司 | 符合要求 |  |
| 6 | 荆州市先博石油科技有限公司 | 不具备生产条件 | 停止生产 |
| 7 | 湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司 | 符合要求 |  |
| 8 | 上海岩联工程技术有限公司武汉分公司 | 样机保存制度未有效落实 | 责令整改 |
| 9 | 武汉测压仪表有限公司 | 符合要求 |  |
| 10 | 武汉超宇测控技术有限公司 | 符合要求 |  |
| 11 | 武汉联易电气技术有限公司 | 不具备生产条件 | 停止生产 |
| 12 | 武汉市江新仪表有限公司 | 部分在用计量器具未按规定量值溯源 | 责令整改 |
| 13 | 武汉市天虹仪表有限责任公司 | 符合要求 |  |
| 14 | 武汉四方光电科技有限公司 | 目前处于停产状态 |  |
| 15 | 武汉松野智能仪表有限公司 | 样机保存制度未有效落实、部分在用计量器具未按规定量值溯源 | 责令整改 |
| 16 | 武汉益控科技有限公司 | 样机保存制度未有效落实 | 责令整改 |
| 17 | 武汉长锋发电设备有限公司 | 不具备生产条件 | 停止生产 |
| 18 | 武汉中核仪表有限公司 | 样机保存制度未有效落实 | 责令整改 |
| 19 | 宜昌博搭自动化设备有限公司 | 不具备生产条件 | 停止生产 |
| 20 | 宜昌东政仪器有限责任公司 | 样机保存制度未有效落实、出厂检验记录填写不规范 | 责令整改 |
| 21 | 宜昌海尔克斯厨房科技有限公司 | 目前处于停产状态 |  |
| 22 | 宜昌惠诚自动化设备有限责任公司 | 出厂检验制度不规范、个别产品未申报型式批准 | 责令整改 |
| 23 | 宜昌市德卡电气有限责任公司 | 样机保存制度未有效落实、出厂检验记录填写不规范 | 责令整改 |
| 24 | 宜昌市力天电气有限责任公司 | 符合要求 |  |
| 25 | 宜昌市盛川特种仪表有限公司 （原宜昌市特种仪表仪器厂） | 符合要求 |  |
| 26 | 宜昌天心仪表有限公司 | 样机保存制度未有效落实、出厂检验记录填写不规范、部分在用计量器具未按规定量值溯源 | 责令整改 |
| 27 | 宜昌同顺工控有限责任公司 | 不具备生产条件 | 停止生产 |
| 28 | 宜昌原宜仪表有限公司 | 样机保存制度未有效落实、出厂检验记录填写不规范、部分在用计量器具未按规定量值溯源 | 责令整改 |
| 29 | 宜昌兆峰自动化仪表有限责任公司 | 符合要求 |  |