鄂市监办量函〔2021〕27号

省市场监管局办公室关于开展全省计量标准专项监督检查的通知

各市、州、县市场监管局，省计量院，各相关单位：

为贯彻落实“放管服”改革精神，强化计量标准核准事中事后监管，督促落实取得计量标准考核证书单位（以下简称建标单位）主体责任，提高计量标准考核工作质量，确保计量标准的测量能力准确可靠，根据市场监管总局办公厅关于印发《全国计量标准专项监督检查方案》的通知（市监计量发〔2021〕18号，以下简称《方案》）要求，现就组织开展全省计量标准专项监督检查工作通知如下：

一、工作目标

通过监督检查，以更加严格监管措施，提高计量标准考核工作的规范性，深入排查计量标准存在的风险隐患，督促落实建标单位主体责任，持续保持计量标准测量能力，提升量值传递溯源的有效性，为推动高质量发展、构建新发展格局提供计量支撑。

二、检查依据

《行政许可法》《计量法》《计量法实施细则》以及《计量标准考核办法》《计量标准考核规范》等。

三、检查范围和职责分工

检查范围：各级市场监管部门主持考核的计量标准，以及计量标准考核工作。

职责分工：各级市场监管部门按照谁发证谁监管的原则，组织对计量标准的监督检查；按照下管一级的原则，组织对计量标准考核工作的监督检查。

四、时间安排及检查要求

（一）自查阶段（6月15日前完成）

各建标单位对照《计量标准现场监督检查（自查）表》（附件1）的检查内容，对建立的所有计量标准项目逐个开展全面自查，并填写自查结果，并于6月15日前将自查表、存在问题和整改报告等有关材料，报送主持计量标准考核发证的市场监管部门。

各市、州、县市场监管局要按照计量标准考核规范等要求，对照《计量标准考核工作监督检查（自查）表》（附件2），对本级计量标准考核工作全面开展自查，重点对计量标准考核程序、考评方法、考评结果处理以及对获证计量标准的监督管理等进行自查，自查结果于2021年6月15日前报上一级市场监管部门。

（二）现场监督检查阶段（8月31日前完成）

各级市场监管部门根据建标单位的自查报告，抽取本部门考核发证建标单位的20%作为检查对象实施现场监督检查，现场检查时，可以邀请计量标准考评员作为检查小组成员，提供技术支持。应充分利用计量比对、盲样检测和测量过程控制等方式，对计量标准进行监督管理。检查结果填入附件1。

省、市两级市场监管部门同步开展对下一级计量标准考核工作的现场监督检查，至少抽取20%的下级市场监管部门开展现场监督检查，检查结果填入附件2。

（三）整改阶段（10月10日前完成）

自查及现场监督检查存在不合格项或者有缺陷项，被检查单位应按照时限要求完成整改，并将整改情况报送组织检查的市场监管部门。整改不符合要求的，视为整改不合格，对不合格项目将依法依规严肃处理，并告知相关部门，如果存在违法行为将移交相关部门予以处理。

（四）报送监督检查情况（10月20日前完成）

各市州局于2021年10月20日前向省局计量处报送本地区计量标准专项监督检查报告（内容包括基本情况、主要做法、典型案例、发现问题以及工作建议等）和《计量标准监督检查情况统计表》（附件3）。

五、工作要求

（一）强化组织实施。各级市场监管部门要落实属地责任，结合自身工作安排组织好监督检查工作，建立高效协同的计量标准管理工作机制，畅通投诉举报途径，严格按照时限要求报送材料及附件。

（二）明确检查责任。专项监督检查要坚持依法监管、科学公正、风险管理、协同推进的原则，检查组应当履行监管职责，完整填写检查表，并做到全程留痕，切实保证监督检查的客观公正。省局委托省计量院组建检查组，开展省级计量标准建标单位及市州计量标准考核工作的检查，同时将2021年度全省法定计量检定机构双随机监督检查与此次计量标准专项监督检查合并进行。

（三）强化工作纪律。检查人员应严格遵守中央八项规定和省局相关要求，严肃检查环节，确保检查工作公平、公正、公开。

省局计量处联系人：熊磊；联系电话：027-87811821。

附件：1.计量标准现场监督检查（自查）表

2.计量标准考核工作监督检查（自查）表

3.计量标准监督检查情统计表

湖北省市场监督管理局办公室

2021年5月20日

附件1

计量标准现场监督检查（自查）表

检查人员：	检查日期：年 月  日

| 建标单位名称 |  |  | 计量标准装置名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保存地点 |  |  | 计量标准考核证书编号 |  |  |  |
| 被检查计量标准装置： 口有口无□其他 |  |  | 实际存放地点与考核证书上保存地点信息： 口一致□不一致 |  |  |  |
| 存放地点信息不一致时，是否按照要求办理手续 |  | 1.填写《计量标准环境条件及设施发生重大变化自查表》：口是□否 |  |  |  |  |
|  |  | 2.是否向有关市场监管部门报告：口是 □否 |  |  |  |  |
| 运行状况 | 口正常对外开展检定/校准□暂停对外开展检定/校准□取证后从未对外开展检定/校准 □其他 |  |  |  |  |  |
| 检查事项 | 检查内容 | 检查关注点 |  | 符合性 | 不适用 | 检查情况记录 |
| 1.计量标准器 及配套设备 （检查方式： 核对标准考核 证书信息） | 抽查计量标准考核证 书上计量标准器的信 息与实物是否一致 | 名称 |  | 口是 □否 |  |  |
|  |  | 型号 |  | 口是 □否 |  |  |
|  |  | 制造厂及出厂 编号 |  | 口是 □否 |  |  |
|  |  | 不一致时，是否 办理更换申报 |  | 口是 □否 |  |  |
|  | 抽查计量标准考核证 书主要配套设备信息 与实物是否一致 | 名称 |  | 口是 □否 |  |  |
|  |  | 型号 |  | 口是 □否 |  |  |
|  |  | 制造厂及出厂 编号 |  | 口是 □否 |  |  |
|  |  | 不一致时，是否 办理更换申报 |  | 口是 □否 |  |  |
| 2.溯源性 | 检查计量标准考核证 书有效期内，计量标 准溯源证书是否有效 | 计量标准器和 主要配套设备 的溯源证书是 否在有效期内 |  | 口是 □否 |  |  |
|  | 检查计量标准履历书 及设备台帐，如有变 化，是否及时更新 | 查看《计量标准 履历书》第五条 记录内容是否 完整 |  | 口是 □否 |  |  |

| 附件2 | 检查计量标准考核证 书有效期内，是否每 年开展稳定性试验并 记录 | 查看《计量标准 履历书》第四 条，每年是否开 展稳定性试验 并记录 |
| --- | --- | --- |
| 3.人员 | 开展此项目的人数 | 现有检定/校准 人员是否至少2 人 |
|  | 证书有效期内，人员 情况是否变动；如有 变动，是否按要求进 行记载 | 检查计量标准 申请书上记载 的人员与现有 人员是否一致 |
|  |  | 更换人员是否 按照《计量标准 履历书》第九条 予以登记人员 信息 |
|  | 人员是否持有对应项 目的能力证明 | 查看人员是否 有相应项目的 能力证明（计量 检定员证、培训 合格证明等） |
| 结论：口符合要求 □发现问题 检查组长签字： |  |  |
| 备注说明： |  |  |

| 口是 □否 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 口是 □否 |  |  |
| 口是 □否 |  |  |
| 口是 □否 |  |  |
| 口是 □否 |  |  |
| 被检查单位负责人签名（盖单位公章）： |  |  |

填表说明：自查时结论栏无需填写；以上检查事项采取抽查的方式进行监督检查。如计量标准装置因工作需要检查当日 不在存放地点，被检查单位应出具相应证明并加盖公章。检查人员应联系被检査单位再次上门 检查该套计量标准装置。

计量标准考核工作监督检查（自查）表

| 检查单位名称： |  |  |  | 检查日期： 年 月曰 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查内容 | 检查方法 | 符合性 | 不适用 | 检查情况记录 |
| 1 | 检查是否对计量标准器具核准行政许可 事项、许可条件和标准、许可程序和费用、 结果等对外进行了公示。 | 查看相关网站或政务大厅。 | 口是 □否 |  |  |
| 2 | 检查是否按照《计量标准考核规范》要求，聘请具有本项目资格的计量标准考评员和技术专家执行计量标准考评任务。 | 抽查存档的《计量标准考核报告》，确认执行计量标准考评任务的考评员和技术专家，是否符合《计量标准考核规范》要求。 | 口是 □否 |  |  |
| 3 | 考评员是否按照《计量标准考核规范》的 要求和规定进行考评，考评员提交的《计 量标准考核报告》以及附件内容填写是否 正确、规范、完整，考评员是否签名并给 出明确的考评结论。 | 抽查存档的《计量标准考核报告》，检查 执行计量标准考评任务的考评员，是否按 照现行《计量标准考核规范》(JJF 1033-2016)的要求和规定进行考评，报告 及附件是否按要求逐项填写；现场考评的 计量标准，是否有现场试验和现场提问； 考评员是否签名并给出明确的考评结果或 意见。 | 口是 □否 |  |  |

| 4 | 检查是否按时完成计量标准考核的受理和审批工作。 | 抽查存档的计量标准考核材料，查验受理、 审批、发证时间是否超出规定时限（按各 地此项行政许可规定的时限执行）. | 口是 □否 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 检查计量标准考核结果是否按要求进行了审批。 | 抽查存档的计量标准考核材料，查验市场监管部门的领导是否对计量标准考核结果 进行审批。 | 口是 □否 |  |  |
| 6 | 检查《计量标准考核证书》和不予许可决定加盖公章是否正确。 | 抽查存档的《计量标准考核证书》复印件， 查验证书上的印章是否符合要求。 | 口是 □否 |  |  |
| 7 | 检查是否采用计量比对、盲样检测和现场试验等方式,对计量标准考核证书有效期内的计量标准进行监督管理。 | 检查是否对计量标准考核证书有效期内的 计量标准采用了计量比对、盲样检测和现 场试验等方式进行监督管理。 | 口是 □否 |  |  |
| 8 | 检查已审批发证的计量标准，是否建立了计量标准考核的档案。 | 抽查存档的计量标准考核材料，查验是否保存了计量标准考核的档案（档案至少包 括《计量标准考核证书》复印件、计量标准考核申请书、计量标准考核报告）. | 口是 □否 |  |  |
| 检查结论： 检查组长签字： 被检查单位负责人或授权代理人签名（盖单位公章）： 年 月 曰 |  |  |  |  |  |

附件3

计量标准监督检查情统计表

报送单位（盖章）：                            联系人:                           电话:

| 计量标准监督检查 | 抽查计量标准 建标单位数量 （家） | 抽查计量 标准数量 （项） | 发现问题计量 标准数量（项） | 发现问题计量 标准建标机构 数量（家） | 现场检查 发现问题 类型 | 责令整改 计量标准 数量（项） | 责令整改 的单位数 量（家） | 责令停止 量值传递 计量标准 数量（项） | 责令停止量值传递计量标准建标单 位数量（家） | 其他处罚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计量标准考核工作监督检查 | 抽查下级市场监管部门数量 （家） | 抽查计量标准考核 档案数量 （份） | 发现问题计量标准考核档案数量（份） |  | 发现存在计量标准考核问题的市场监管 部门数量（家） |  | 现场检查 发现问题 类型 | 责令整改 数量（份） | 责令整改的 单位数量 （家） | 其他处罚 |

注：问题类型按计量标准现场监督检查表检查内容序号填写。